19

Доклад о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности Донского  межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 9 месяцев 2017  года

1. Основные показатели деятельности Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора за 9 месяцев 2017 года
Донское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору является территориальным органом межрегионального уровня, осуществляющим функции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по контролю и надзору в сфере безопасности при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения) в пределах установленной сферы деятельности на территории 15-ти субъектов Российской Федерации, входящих в состав 4-х федеральных округов Южного, Северо-Кавказского, Северо-Западного (Кольская АЭС) и Центрального (Нововоронежская АЭС и РОО, расположенные на территории Воронежской области)
[image: image1.jpg]3 BapeHieso
= mMope
MYPMAHCK R

MypMmaHckas
o6iacTs

Hoasprasie Sopu

Beiioe mope

@ UEHTPAJIBHBIN ATIIIAPAT
POCTEXHAI30PA
(MOCKBA)

Bouarorpajackas
o6nacre /

BO.T[I‘gl‘PA}I
| HBOHPOO

Aszosckoe

®9JIUCTA
Kpacaomapckmit PecrmyOimka

Kpai KanMerkus -
Xanemr Taara

KPACHOJIAP
[#00HECO] &

Pecny6mka Ji( b
CEA%)‘H Kacnmiickoe






Основные полномочия ДМТУ ЯРБ:

- осуществляет федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии;

- осуществляет федеральный государственный строительный надзор при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, являющихся объектами использования атомной энергии;

- предоставляет государственную услугу по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии;

- осуществляет регистрацию организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности; 

- предоставляет государственную услугу по выдаче разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии, выдаваемых работникам объектов использования атомной энергии;

- предоставляет государственные услуги по установлению нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух и нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты, выдаче разрешений на выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду;

- и иные полномочия, в соответствии с «Положением о Донском межрегиональном территориальном управлении по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденным приказом руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 июня 2016 г. № 246.

За 9 месяцев  2017 года ДМТУ ЯРБ осуществляло:

надзор за ядерной и радиационной безопасностью, физической защитой, системами учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиактивных отходов, а также за соблюдением  условий действия лицензий:

в 4 филиалах АО «Концерн Росэнергоатом»: «Нововоронежская АЭС» (НВАЭС), «Кольская АЭС» (КАЭС), «Ростовская АЭС» (РАЭС), «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» (ОДИЦ) (в отношении которых осуществляется режим постоянного государственного надзора на объектах использования атомной энергии), имеющих в своем составе:
- 15 энергоблоков АЭС (10 эксплуатируемых, 2 вывод из эксплуатации, 1 остановлен для вывода из эксплуатации, 2 сооружаемых).

Распределение по типам реакторов на АЭС

	Эксплуатируемые энергоблоки

	Нововоронежская АЭС (НВАЭС)
энергоблок № 4

энергоблок № 5

энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2

	ВВЭР-440 

ВВЭР-1000 

ВВЭР-1200

	Кольская АЭС (КАЭС) 
энергоблоки № 1, № 2, № 3, № 4
	ВВЭР-440

	Ростовская АЭС (РАЭС) 
энергоблоки № 1, № 2, № 3
	ВВЭР-1000 

	Энергоблок остановлен для вывода из эксплуатации

	Нововоронежская АЭС
энергоблок № 3

	ВВЭР-440

	Выводятся из эксплуатации энергоблоки

	Нововоронежская АЭС (НВАЭС)
энергоблок № 1

энергоблок № 2
	ВВЭР-240

ВВЭР-320

	Сооружаемые энергоблоки

	Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2
	ВВЭР-1200

	Ростовская АЭС

энергоблок № 4
	ВВЭР-1000


кроме того,

- ОСХОТ (лицензия на эксплуатацию ПХ ЯМ - ОСХОТ НВАЭС);

- ХСТ Нововоронежской АЭС-2 (лицензия на эксплуатацию ПХ ЯМ (хранилища ядерного топлива, вводимого после сооружения) Нововоронежской АЭС-2).;

- 42 хранилища РВ и РАО, из них:
 1 комплекс переработки ЖРО с ХОРО КАЭС (лицензия на эксплуатацию РИ – КП ЖРО с ХОРО);

 1 ХТРО для временного хранения 10000 контейнеров (лицензия на эксплуатацию хранилища твердых радиоактивных отходов НВАЭС);

 3 хранилища РИ (в рамках лицензий на эксплуатацию ЯУ);

 37 хранилищ РАО (в рамках лицензий на эксплуатацию ЯУ и вывода из эксплуатации ЯУ);

- порядка 8000 радиационных источников и ТВС (в рамках лицензий на эксплуатацию радиационных источников и лицензий на эксплуатацию ЯУ);
- порядка 73 000 м3 РАО (в рамках лицензий на эксплуатацию ЯУ);
- 3601 единица оборудования (котлы, сосуды), трубопроводов и грузоподъемных кранов на АЭС, зарегистрированных в Донском МТУ по надзору за ЯРБ (кроме того надзор осуществляется и за оборудованием и трубопроводами, регистрируемыми на предприятиях-владельцах);
федеральный государственный строительный надзор за соблюдением требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации на 7 объектах капитального строительства (ОКС):
- Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками № 1 и № 2. Корректировка. Энергоблок № 1 (Выдано Заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта капитального строительства «Нововоронежская АЭС - 2 с энергоблоками № 1 и 
№ 2. Корректировка. Энергоблок № 1» требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов от 27.02.2017 № 17-12/2017, утвержденное распоряжением руководителя Управления от 27.02.2017 № 61-р);

- Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками № 1 и № 2. Корректировка. Энергоблок № 2;

- Здание гидроаккумуляторов САОЗ. Энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС;

- Энергоблок № 4 Ростовской АЭС;

- Насосная добавочной воды блоков № 3, 4 с водоподводящим ковшом;

- Кольская АЭС. Продление срока эксплуатации энергоблока № 1 до 60 лет. Этап здание гидроёмкостей № 1;

- Кольская АЭС. Продление срока эксплуатации энергоблока № 2 до 60 лет. Этап здание гидроёмкостей № 2.

надзор за радиационной безопасностью, физической защитой, системой учета и контроля РВ и РАО в 205 организациях, которые имеют в своем составе 359 радиационно-опасных объекта (РОО), из них:

- 95 организаций, имеющих лицензии на сооружение и эксплуатацию радиационных источников и пунктов хранения РВ и РАО;
- 110 зарегистрированных организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категории радиационной опасности.

В 4-х организациях (имеющих в своем составе РОО) осуществляется режим постоянного государственного надзора.

надзор за соблюдением УДЛ:

- в 135 организациях, имеющей лицензии Ростехнадзора на проектирование, сооружение, эксплуатацию, вывод из эксплуатации ЯУ, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации;

- в 78 организациях, имеющей лицензии Ростехнадзора и выполняющих работы по проектированию, конструированию и изготовлению оборудования для объектов использования атомной энергии;

За 9 месяцев 2017 года Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора было проведено 1646 проверок на поднадзорных объектах (в том числе контрольно-надзорные мероприятия в режиме постоянного государственного надзора), из них:

при осуществлении федерального государственного строительного надзора – 20;

при осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в области использования атомной энергии  и соблюдением УДЛ – 1626.
Из 1626 проверок при осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в области использования атомной энергии и соблюдением УДЛ:

100 – плановых выездных проверок соблюдения условий действия лицензий и обязательных требований законодательства; 

1526 – внеплановых проверок, из них:

1318 – контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора; 

70 – внеплановых проверок достоверности сведений, представленных организациями для получения и переоформления лицензий, для получения изменений в условия действия лицензий Ростехнадзора;

100 - внеплановых проверок достоверности сведений, указанных заявителями в документах, представленных для регистрации организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категории радиационной опасности;

15 – внеплановых документарных проверок выполнения ранее выданных предписаний;

21 - внеплановая документарная проверка (проверок сведений, подтверждающих устранение нарушений, повлекших приостановление действия лицензий; проверок по установлению фактов грубых нарушений условий действия лицензий, проверок возможности безопасного прекращения осуществления лицензируемого вида деятельности);

2 - внеплановые выездные проверки возможности безопасного прекращения осуществления лицензируемого вида деятельности.

В результате проведенных Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора проверок были выявлены 529 нарушений обязательных требований и условий действия лицензий. Для устранения нарушений были выданы 87 предписаний, выполнение которых отслеживалось. Предписания в основном выполнялись в указанные сроки. Выполнение предписаний проверялось при проведении плановых и внеплановых проверок. При невыполнении предписаний были приняты соответствующие меры. За административные правонарушения были возбуждены административные дела, и привлечены к административной ответственности 63 должностных лица и 5 юридических лиц. За нарушение условий действия лицензий было приостановлено действие 8 лицензий. 
2. Изменения законодательства за 2017 год.
1. Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения, затрагивающие сферу государственного строительного надзора, в том числе в отношении объектов использования атомной энергии, вступившие в силу с 1 июля 2017 года. 

Основные изменения коснулись требований к осуществлению деятельности членами саморегулируемых организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность по выполнению инженерных изысканий, проектирования и строительства объектов капитального строительства в связи с отменой требований о наличии у индивидуальных предпринимателей или юридических лиц свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов строительства. Дополнительной частью 2.1 статьи 52 определено, что индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не являющиеся членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, могут выполнять работы по договорам строительного подряда, заключенным, в том числе застройщиком, техническим заказчиком, в случае, если размер обязательств по каждому из таких договоров не превышает трех миллионов рублей. Дополнительная часть 2.2 статьи 52 определяет иные случаи, в которых не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Минимальные требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 № 559. Такими требованиями к члену саморегулируемой организации, выполняющему инженерные изыскания, осуществляющему подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов использования атомной энергии, является наличие у члена саморегулируемой организации лицензии на соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии, выданной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области использования атомной энергии.

2. Федеральным законом № 316-Ф3 от 03 июля 2016 года внесены изменения в КоАП РФ, касающиеся смягчения мер административной ответственности в отношении являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц, а также руководителей и иных работников указанных юридических лиц, совершивших административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

3. Внесены изменения в Федеральный закон № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года, касающиеся: 

- организации и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований;

- объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (порядок составления и направления предостережений определен Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 166);

- организации и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

- возможности использования при проведении плановой проверки должностным лицом органа государственного контроля (надзора) проверочных листов (списков контрольных вопросов);

- основания проведения внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя для предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора) по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами;

- обращений и заявлений, которые могут являться основанием для проведения внеплановой проверки;

- возможности проведения выездной проверки по факту установления признаков нарушения обязательных требований при проведении документарной проверки;

- составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения в случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки.
В соответствии с пунктом 8 части 6 статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» положения статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008, в которой описаны особенности организации и проведения в 2016-2018 годах плановых проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства, при организации федерального государственного надзора в области использования атомной энергии не применяются. Поэтому, при планировании проверок Донское МТУ про надзору за ЯРБ Ростехнадзора ориентируется не на категории малого или среднего бизнеса, а на потенциальную опасность объектов использования атомной энергии и выполняемых организациями работ при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии.
4. Внесены изменения в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2016 года № 1307.
5. 9 мая 2017 г. был подписан Указ Президента Российской Федерации 
№ 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года». Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09.05.217 № 202 Правительством Российской Федерации было принято Постановление от 9 июня 2017 года № 689 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года". Данным Постановлением были утверждены:
- Правила приостановления деятельности опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества, расположенных в субъектах Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на период введения указанных мер;

- Перечень опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества, расположенных в субъектах Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, деятельность которых приостанавливается на период введения указанных мер.

В соответствии с положениями Статьи 6 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»: 

Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии (далее – ФНП) - нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасному использованию атомной энергии, включая требования безопасности объектов использования атомной энергии, требования безопасности деятельности в области использования атомной энергии, в том числе цели, принципы и критерии безопасности, соблюдение которых обязательно при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии.

ФНП разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.1997 № 1511.

Порядок разработки ФНП предусматривает предварительное опубликование в официальном печатном органе проектов указанных норм и правил, за исключением норм и правил в области использования атомной энергии, составляющих государственную тайну, и возможность их обсуждения.

ФНП подлежат опубликованию в официальном печатном органе, за исключением норм и правил в области использования атомной энергии, составляющих государственную тайну.

После введения в действие указанных ФНП они являются обязательными для всех лиц, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и действуют на всей территории Российской Федерации. В обязанности лицензиата входит проведение анализа вышедших правовых актов.

В 2017 году разработаны и введены в действие 16 федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.
В целях содействия соблюдению требований ФНП органы государственного регулирования безопасности разрабатывают, утверждают и вводят в действие руководства по безопасности при использовании атомной энергии. Руководства по безопасности при использовании атомной энергии содержат рекомендации по выполнению требований норм и правил в области использования атомной энергии, в том числе по методам выполнения работ, методикам, проведению экспертиз и оценке безопасности, а также разъяснения и другие рекомендации по выполнению требований безопасности при использовании атомной энергии.

Также в 2017 году разработаны и введены в действие 17 Руководств по безопасности при использовании атомной энергии.
Наряду с введенными в действие ФНП и РБ Ростехнадзором утверждены:

 Методические рекомендации по осуществлению надзора за обеспечением радиационной безопасности на объектах проведения геофизических исследований с использованием радиационных источников. Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.07.2017 г. № 282;
Методические рекомендации по осуществлению надзора за обеспечением радиационной безопасности при эксплуатации радиоизотопных приборов. Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.07.2017 г. № 283.
На сайте Донского МТУ по надзору за ЯРБ в разделе «Деятельность», (подраздел «Государственный контроль и надзор») размещены утвержденные приказом Ростехнадзора от 17.10.2016 № 421 (Приложения 2 и 3):

- Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного надзора в области использования атомной энергии 

- Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного строительного надзора.

Кроме того, на сайте Донского МТУ по надзору за ЯРБ в разделе «Новости» в целях информирования юридических лиц по вопросам соблюдения обязательных требований  размещается информация об утверждении и вводе в действие ФНП и РБ.

3. Правоприменительная практика ("как делать нельзя")
В этом разделе будут рассмотрены проблемные вопросы, возникающие в работе Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора, выявленные при проведении контрольно-надзорных мероприятий или в результате анализа обращений поднадзорных организаций, а также регулярно допускаемые нарушения.
3.1 Замечания при лицензировании деятельности в области использования атомной энергии.

Основными замечаниями, отмеченными в ходе рассмотрения документов, являлись:
- представленные документы для получения лицензии не подписаны руководителем единоличного исполнительного органа или иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица, отсутствие доверенности на лицо, подписавшее документы;
-несоответствие наименования и сокращенного наименования, адреса местонахождения организации со сведениями, представленными из ЕГРЮЛ;
- копия устава не заверяется нотариально;

- не полное соответствие структуры и содержания программ обеспечения качества заявленной деятельности требованиям НП-090-11;

- отсутствие сведений о наличии в организации документов (технологий, методик и т.д.) на выполнение отдельных видов заявленных работ и их контроль, а также отсутствие сведений о наличии в организации оборудования, приборов, оснастки и т.д., используемых для проведения отдельных видов заявленных работ и контроля их качества, – невыполнение требований Регламента;

- не полное соответствие структуры и содержания отчета по обоснованию безопасности радиационных источников требованиям РБ-064-11;

- не полное соответствие информации о порядке постановки оборудования на производство, о метрологическом обеспечении производства, о составе учетной и отчетной документации, о порядке нормоконтроля и метрологической экспертизы конструкторской документации требованиям нормативных документов.

Необходимо тщательно выбирать экспертные организации, осуществляющие экспертизу документов
3.2 Замечания при регистрации организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности.

Основными замечаниями являлись:

1. Недостоверность сведений, представляемых в уведомлениях, в части несоответствия обязательным требованиям. 

Обязательные требования установлены Федеральным законом от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», нормативными правовыми актами Российской Федерации и федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, требованиями нормативных документов, утвержденных федеральными органами регулирования безопасности в области использования атомной энергии. Данные нормативные правовые акты устанавливают: 

- требования к классификации радиационных источников и их систем и элементов, а также цели, основные принципы, критерии и требования обеспечения безопасности на этапах ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации радиационных источников, в том числе требования к количеству, составу, подготовке и квалификации персонала, эксплуатирующего РИ, а также к проведению проверки знаний персонала в объеме квалификационных требований, правил безопасного ведения работ и действующих в организации инструкций и допуску этого персонала к самостоятельной работе;

- требования к учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов при обращении с ними в организациях;

- требования к обеспечению физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников при эксплуатации, выводе из эксплуатации радиационных источников и при обращении с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами.

2. Уведомления не подписаны руководителем единоличного исполнительного органа или иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица, отсутствие доверенности на лицо, подписавшее документы.
3. Кроме того, согласно требованию статьи 27 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ выполнение определенных видов деятельности в области использования атомной энергии должно осуществляться работниками объектов использования атомной энергии при наличии у них разрешений, выдаваемых органами государственного регулирования безопасности, однако, некоторыми организациями, имеющими регистрацию, это требование было проигнорировано.

Эти организации отказывались получать разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ, ссылаясь на статью 3 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ, согласно которой действие настоящего Федерального закона не распространяется на объекты, содержащие или использующие ядерные материалы и радиоактивные вещества в количествах и с активностью (и (или) испускающие ионизирующее излучение с интенсивностью или энергией) менее установленных федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии значений.

Такая позиция ряда организаций вынудила Управление обратиться в органы прокуратуры с информацией о признаках нарушения организациями, зарегистрированными в «Реестре организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности», статьи 27 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ. 

В результате, после принятия мер прокурорского реагирования, работники большинства зарегистрированных организаций получили разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии.
3.3 Основные типовые нарушения, выявляемые при осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в ОИАЭ.
1) Нарушения требований условий действия лицензий:

- в части начала монтажа оборудования без прохождения процедур уведомления отдела инспекций на АЭС;

- не представляется (ежегодно, в установленный в условиях действия лицензии срок) в Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора информация о выполненных и выполняемых работах, а также перечень организаций, привлекаемых для выполнения этих работ, или сведения об отсутствии выполнения работ в отчетном году;

- Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора не информируется о новых сведениях или об изменениях сведений, представленных на этапе получения лицензии, имеющих отношение к разрешенной деятельности, в течение 15 рабочих дней со дня получения новых сведений либо изменения имеющихся сведений;

- не проводится анализ влияния на качество выполняемых работ выявленных отступлений от новых требований нормативных документов, а также не осуществляется разработка и реализация мероприятий (программ работ) по устранению отступлений, влияющих на качество;

- не всегда своевременно устраняются недостатки, указанные в «Экспертных заключениях», а также недостатки, указанные в актах по результатам проверок достоверности сведений для получения лицензии. 
2) Нарушения в части контроля за выполнением выданных предписаний в установленные сроки:

- организациями не отслеживаются сроки выполнения, указанные в предписаниях;

- своевременно не направляется информация по устранению нарушений, указанных в предписаниях.
3) Нарушения при реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2017 года № 689 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года». 
В организации, эксплуатирующие источники ионизирующего излучения и расположенные в Краснодарском крае (субъект Российской Федерации на территории которого Донское МТУ по надзору за ЯРБ осуществляет свои контрольные надзорные функции и на территории которого вводятся усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций FIFA 2017 года), исх. ДУ/11-2269 от 15.06.2017 были направлены информационные  письма о принятом постановлении Правительства Российской Федерации с предложением принять меры по неукоснительному исполнению постановления. По состоянию на 15.06.2017 на территории Краснодарского края общее количество составило 26 организаций включенных в:

- реестр организаций, имеющих лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии и дающих право на эксплуатацию объектов использования атомной энергии; 

- реестр организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности. 

От организаций в адрес Донского МТУ по надзору за ЯРБ поступили приказы (распоряжения) руководителей организаций о временном прекращении работ.

Тем не менее, ряд организаций обратилось в Донское МТУ по надзору за ЯРБ с просьбой разрешить продолжить работу или просто уведомило о невозможности (нецелесообразности) приостановки деятельности по эксплуатации ИИИ. Основные аргументы:

- использование ИИИ в непрерывном технологическом цикле;

- принятые меры по обеспечению физической защиты, радиационной безопасности при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии, а также дополнительные мероприятия, обеспечивающие безопасность и сохранность объекта использования атомной энергии, а также аварийную готовность организации;

- не значительная радиационная опасность эксплуатируемых радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности;

- потери прибыли организации и соответственно налогооблагаемой базы;

- возрастание социальной напряженности, связанной с отправкой в вынужденные отпуска работников организации.

По каждому случаю данных обращений Донским МТУ по надзору за ЯРБ даны разъяснения, что действия организации в случае невозможности временного прекращения работ определены п. 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 № 689.

4) Нарушения при исполнении Федерального закона от 21.11.1995 
№ 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» в части деятельности по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности.
В Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» была с 1 декабря 2011 года  дополнительно включена Статья 36_1. «Особенности регулирования деятельности по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе радионуклидные источники» Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 347-ФЗ. В настоящее время данная Статья действует в редакции, введенной в действие с 25 июня 2012 года Федеральным законом от 25 июня 2012 года № 93-ФЗ.
Статья 36_1 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» устанавливает, что:

- регулирование деятельности по эксплуатации РИ, содержащих в своем составе РнИ, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ;

- Деятельность по эксплуатации РИ, содержащих в своем составе только РнИ четвертой и пятой категорий радиационной опасности в соответствии с ФНП, не подлежит лицензированию;

- организации, осуществляющие деятельность по эксплуатации РИ, содержащих в своем составе только РнИ четвертой и пятой категорий радиационной опасности, не признаются эксплуатирующими организациями в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ;

- организации, осуществляющие деятельность по эксплуатации РИ, содержащих в своем составе только РнИ четвертой и пятой категорий радиационной опасности, подлежат регистрации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
В соответствии со Статьей 34 Федеральным законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ Эксплуатирующая организация:
- организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации и признанная в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации, соответствующим органом управления использованием атомной энергии …

- совместно с соответствующими органами управления использованием атомной энергии создает специальный фонд для финансирования затрат, связанных с выводом из эксплуатации ОИАЭ, с обращением с отработавшим ядерным топливом, и для финансирования НИиОКР по обоснованию и повышению безопасности этих объектов.

Таким образом, законодательно для организации, осуществляющих деятельность по эксплуатации РИ, содержащих в своем составе только РнИ четвертой и пятой категорий радиационной опасности было установлено:

- вместо лицензирования в области использования атомной энергии прохождение упрощенной процедуры регистрации;

- отсутствие необходимости получения признания органом управления использования атомной энергии, а соответственно и создания совместно с органом управления использования атомной энергии специального фонда для финансирования затрат;

Введение более упрощенной процедуры регистрации (по сравнению с лицензированием в области использования атомной энергии) создало ситуацию, при которой ряд организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации РИ, содержащих в своем составе только РнИ четвертой и пятой категорий радиационной опасности, пришло к выводу, что после прохождения процедуры регистрации в Ростехнадзоре:

- действие Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ  и соответственно Федеральных норм и правил в области использования атомной энергии (разработаны и введены в действие в соответствии со Статьей 6 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ) на данные организации не распространяются (включая требования по получению разрешений работникам на право ведения работ в области использования атомной энергии);

- данные организации освобождаются от контроля и надзора после оформления соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзором в соответствии с п. 1.7.2. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2009).

Данным организациям направлялись информационные письма, в которых давались разъяснения, что после того, как организация:

- зарегистрировалось в системе государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, 

- определила категорию радиационного источника по НП-038-11;

- зарегистрировалось в установленном порядке в соответствии со статьей 36_1 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ.

В силу положений первого абзаца статьи 36_1 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ регулирование деятельности по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе радионуклидные источники, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, т.е.:

- данная организация осуществляет деятельность в области использования атомной энергии и на нее распространяются все положения Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ (в том числе статья 27 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ, согласно которой работникам объектов использования атомной энергии необходимо получать разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии;

- требования ФНП в области использования атомной энергии, разработанных в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ, являются обязательными к исполнению;

- вопросы по осуществлению надзора за обеспечением безопасности радиационных источников, их учёту и контролю, физической защите, а также принятия решений по освобождению организаций от контроля и надзора по данному направлению входит в сферу деятельности Ростехнадзора и регулируется Федеральным законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ  и «Положением о федеральном государственном надзоре в области использования атомной энергии», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 года № 1044;

После оформления соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзором в соответствии с п. 1.7.2. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2009) организация может быть освобождена только от государственного санитарно-эпидемиологического надзора и только Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Роспотребнадзор уполномочен принимать решения об освобождении организаций от контроля и надзора, только в рамках своей сферы деятельности, а именно по направлению, связанному с осуществлением федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Ни Роспотребнадзор, ни какие либо научно-исследовательские институты не наделены полномочиями на принятие решений об освобождении от осуществления контроля и надзора в области использования атомной энергии. 

Федеральным законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ и «Положением о федеральном государственном надзоре в области использования атомной энергии» не предусмотрено освобождение организаций, эксплуатирующих радиационные источники (независимо от категории радиационного источника по НП-038-11) от федерального государственного надзора в области использования атомной энергии. 

Информация по признакам нарушения законодательства в области использования атомной энергии направлялась в органы Прокуратуры для принятия мер Прокурорского реагирования.
5) Продление срока эксплуатации радиационных источников.

В соответствии с требованиями НП-038-16 «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников», эксплуатация (в том числе и хранение) или продление срока эксплуатации сверх назначенного (проектного) срока радиационных источников (далее - РИ) допускается только в течение назначенного (проектного срока) эксплуатации РИ. Эксплуатирующие организации должны отслеживать назначенный (проектный срок) эксплуатации РИ.
6) Регистрация радиационных источников – гамма дефектоскопов (без источника) в качестве закрытых радионуклидных источников, в связи с тем, что корпус гамма-дефектоскопа состоит из обеднённого урана.
В Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора поступает большое количество заявлений на регистрацию радиационных источников – гамма дефектоскопов (без источника) в качестве закрытых радионуклидных источников, в связи с тем, что корпус гамма-дефектоскопа состоит из обеднённого урана. 
В соответствии со статьей 36.1 Федерального закона  № 170-ФЗ от 21 ноября 1995 года «Об использовании атомной энергии» регистрации подлежат организации, осуществляющие деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности.

Радионуклидными источниками признаются изделия, содержащие зафиксированное в ограниченном обьеме радиоактивные вещество и предназначенные для использования в составе радиационных источников.

Согласно таблице № 2 приложения № 2 «Основных правил учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» (НП-067-16) данный радионуклид (обедненный уран) вследствие малой удельной активности не может быть причиной тяжелых детерминированный эффектов, и ЗРИ, изготовленные на его основе, следует относить к категории опасности 5.

Таким образом, регистрации подлежат радиационные источники, содержащие в своем составе радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности, а не отдельно радиационные источники без закрытых радионуклидных источников.
7) Лицензирование деятельности и осуществление федерального государственного строительного надзора при сооружении медицинских учреждений, планирующих эксплуатацию радиационных источников.
В Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора поступают обращения от медицинских организаций, которые только планируют использовать в своей деятельности радиационные источники, и только сооружают помещения для дальнейшего размещения РИ. Нужно ли им проходить процедуру лицензирования и должен ли осуществляться федеральный государственный строительный надзор при сооружении этих помещений?
Поскольку на момент сооружения помещений, где в дальнейшем будут использоваться РИ, отсутствует объект надзора, а именно - радиационный источник, то и проходить процедуру лицензирования деятельности в области использования атомной энергии не требуется, и осуществление федерального государственного строительного надзора на таких объектах Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора не осуществляется, этот вид надзора осуществляется иными органами надзора. 
8) Нарушения, выявленные при осуществлении федерального государственного строительного надзора.

Все чаще организации привлекают для выполнения работ по сооружению объектов использования атомной энергии работников и инженерно-технический персонал сторонних организаций, не принимая их в штат и соответственно не включая их в свою систему обеспечения качества (применяют так называемый «аутстаффинг»). Хочется отметить, что данные отношения могут применяться в любом другом виде строительстве, кроме деятельности в области использования атомной энергии. Все организации, выполняющие работы или оказывающие услуги эксплуатирующим организациям при сооружении объектов использования атомной энергии, должны иметь лицензии Ростехнадзора и соблюдать условия их действия, предусматривающие соответствующие требования к персоналу (соответствие квалификации работников установленным требованиям, периодическая проверка знаний). Организациям, не соблюдающим данные условия, грозит приостановление действия лицензии.
Также хочу обратить внимание на ответственность по обеспечению безопасности эксплуатирующих организаций и организаций, выполняющих работы и предоставляющие услуги для эксплуатирующих организаций.

Ответственность и обязанности эксплуатирующей организации по обеспечению безопасности ядерной установки, радиационного источника и пункта хранения определены положениями Статьи 35 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»:
Эксплуатирующая организация несет всю полноту ответственности за безопасность ядерной установки, радиационного источника и пункта хранения, а также за надлежащее обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами. В случае лишения эксплуатирующей организации разрешения (лицензии) на эксплуатацию ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения она продолжает нести ответственность за безопасность ядерной установки, радиационного источника и пункта хранения до передачи указанных объектов другой эксплуатирующей организации или до получения нового разрешения (лицензии). В случае неспособности эксплуатирующей организации обеспечить безопасность указанных объектов ответственность за безопасность и надлежащее обращение несет соответствующий орган управления использованием атомной энергии, который обязан обеспечить безопасность этих объектов до создания новой эксплуатирующей организации.

Ответственность и обязанности организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги для эксплуатирующей организации определены положениями Статьи 37 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»:
Организации, осуществляющие научные исследования и изыскания, проектирование, сооружение и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников или пунктов хранения, конструирование и изготовление для них оборудования, проведение иных работ и предоставление иных услуг в области использования атомной энергии, обеспечивают выполнение работ и предоставление услуг в таком объеме и такого качества, которые отвечают нормам и правилам в области использования атомной энергии, и несут ответственность за качество выполненных работ и предоставленных услуг в течение всего проектного срока службы ядерной установки, радиационного источника, пункта хранения или изготовленного для них оборудования.
4. Руководство по соблюдению обязательных требований
 ("как делать нужно (можно)")

В соответствии с пунктом 42 Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по федеральному государственному надзору в области использования атомной энергии, утвержденного приказом Ростехнадзора от 07.06.2013 № 248, обязательным приложением к распоряжению о проведении проверки является Программа проверки, которая является его неотъемлемой частью и содержит вопросы, подлежащие проверке.
Организациям рекомендуется подготовиться к проведению проверки, подготовить справку по вопросам программы, со ссылкой на документы, разработанные в организации.

Перед началом проведения проверки проводится предварительное совещание по мероприятиям проверки, а в конце - итоговое совещание, на котором вручается акт проверки, и обсуждаются результаты проверки.
Хотелось бы, чтобы работа при проведении проверки носила  конструктивный характер. Часто же бывает, что в ходе проведения проверки возражений у организации нет, а после проведения проверки начинается процедура обжалования действий инспектора. Такая позиция является не конструктивной.
Организациям необходимо принять следующие меры по повышению уровня ядерной и радиационной безопасности:
- Проводить систематическую подготовку, повышение квалификации и переподготовку персонала предприятий.

- Вести радиационный контроль на объектах. Объем, периодичность и виды радиационного контроля должны быть определены планами-графиками подразделений предприятий, порядок определения и учета индивидуальных доз облучения, радиационный контроль при авариях установлен в инструкциях.

- Соблюдать ограничения по облучению персонала, населения, сбросам и выбросам радиоактивных веществ в окружающую среду.

- Принимать меры по технической оснащенности организаций для ликвидации последствий аварий. Иметь необходимую разработанную документацию, техническое оснащение и подготовку к действиям в реальных условиях. Проводить противоаварийные тренировки и учения.

- Своевременно устранять замечания экспертных заключений, выявленных при лицензировании.

- Проводить мероприятия по продлению срока службы систем и элементов, важных для безопасности.

Обеспечить неукоснительное соблюдение в организациях федеральных норм и правил и руководствоваться при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии руководствами по безопасности.
__________________________________

� Приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 27.02.2017 № 9/255-П 7.02.2017 энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 27.02.2017 введен в эксплуатацию.


� АО «Концерн Росэнергоатом» получена лицензия Ростехнадзора от 29.12.2016 № 03-101-3301 на эксплуатацию ядерной установки энергоблока № 3 НВАЭС, остановленного для вывода из эксплуатации.





