УТВЕРЖДЕН

Руководителем Донского МТУ

по надзору за ЯРБ Ростехнадзора

В.А. Катковым 05.02.2020

Доклад о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 12 месяцев 2019 года

Настоящий доклад сформирован в рамках подготовки проведения публичных мероприятий с подконтрольными субъектами во исполнение положений приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

1. Общие показатели контрольно-надзорной деятельности Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора за 12 месяцев 2019 года

Донское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – ДМТУ ЯРБ) является территориальным органом межрегионального уровня, осуществляющим функции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по контролю и надзору в сфере безопасности при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения) в пределах установленной сферы деятельности на территории 15-ти субъектов Российской Федерации, входящих в состав 4-х федеральных округов Южного, Северо-Кавказского, Северо-Западного (Кольская АЭС) и Центрального (Нововоронежская АЭС и РОО, расположенные на территории Воронежской области).

Основные полномочия ДМТУ ЯРБ:

- осуществляет федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии;

- осуществляет федеральный государственный строительный надзор при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, являющихся объектами использования атомной энергии;

- предоставляет государственную услугу по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии;

- осуществляет регистрацию организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности;

- предоставляет государственную услугу по выдаче разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии, выдаваемых работникам объектов использования атомной энергии;

- предоставляет государственные услуги по установлению нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух и нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты, выдаче разрешений на выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду;

- и иные полномочия, в соответствии с «Положением о Донском межрегиональном территориальном управлении по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденным приказом руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 июня 2016 г. № 246.

В течение 12 месяцев 2019 года ДМТУ ЯРБ осуществляло:

надзор за ядерной и радиационной безопасностью, физической защитой, системами учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиактивных отходов, а также за соблюдением условий действия лицензий:

в 4 филиалах АО «Концерн Росэнергоатом»: «Нововоронежская АЭС», «Кольская АЭС», «Ростовская АЭС», «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» (в отношении которых осуществляется режим постоянного государственного надзора на объектах использования атомной энергии), имеющих в своем составе:

- 15 энергоблоков АЭС из них: 12 - эксплуатируемых, 2 - вывод из эксплуатации, 1 - остановлен для вывода из эксплуатации.

- ОСХОТ (НВАЭС);

- 43 хранилища РВ и РАО, из них:

1 комплекс переработки ЖРО с ХОРО КАЭС;

1 ХТРО для временного хранения 10000 контейнеров;

4 хранилища РИ;

37 хранилищ РАО;

- комплекс плазменной переработки радиоактивных отходов;

- свыше 3000 радиационных источников и ТВС;

- 1467 единиц оборудования трубопроводов и грузоподъемных кранов на АЭС.

Федеральный государственный строительный надзор за соблюдением требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации осуществляется на 5 объектах капитального строительства:

- Нововоронежская АЭС - 2 с энергоблоками № 1 и № 2. Корректировка. Энергоблок № 2;

- Здание гидроаккумуляторов САОЗ. Энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС;

- Кольская АЭС. Продление срока эксплуатации энергоблока № 2 до 60 лет. Этап здание гидроёмкостей № 2;

- Приповерхностный секционный пункт долговременного хранения радиоактивных отходов объекта «Вега» на Астраханском ГКМ.

- Реконструкция системы технического снабжения. Сооружение вентиляторных градирен для совместной работы с БИГ энергоблока № 3 Ростовской АЭС.

Надзор за радиационной безопасностью, физической защитой, системой учета и контроля РВ и РАО в 271 организации, которые имеют в своем составе 442 радиационно-опасных объекта, из них:

- 91 организаций, имеющих лицензии на сооружение и эксплуатацию радиационных источников и пунктов хранения РВ и РАО;

- 180 зарегистрированных организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категории радиационной опасности.

В 4-х организациях осуществляется режим постоянного государственного надзора.

надзор за соблюдением УДЛ:

- в 125 организациях, имеющих лицензии Ростехнадзора на проектирование, сооружение, эксплуатацию, вывод из эксплуатации ЯУ, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации;

- в 87 организациях, имеющей лицензии Ростехнадзора и выполняющих работы по проектированию, конструированию и изготовлению оборудования для объектов использования атомной энергии;

За 12 месяцев 2019 года по результатам мониторинга состояния ядерной и радиационной безопасности и её анализа для предотвращения нарушений обязательных требований Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора выдано 144 предостережения.

За 12 месяцев 2019 года Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора проведены 1958 проверкок на поднадзорных объектах, из них:

при осуществлении федерального государственного строительного надзора – 24;

при осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в области использования атомной энергии – 1809 проверок, из них:

112 – плановых выездных проверок соблюдения условий действия лицензий и обязательных требований законодательства;

1697 – внеплановых проверок, из них:

1631 – контрольно-надзорное мероприятие в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора;

63 – внеплановые документарные проверки выполнения ранее выданных предписаний;

3 – документарные проверки по установлению фактов грубого нарушения условий действия лицензий;

при предоставлении государственных услуг в области использования атомной энергии – 125 внеплановых проверок, из них:

62 -  (51 - выездная, 11 – документарных) проверок достоверности сведений, представленных организациями для получения и переоформления лицензий, для внесения изменений в условия действия лицензий Ростехнадзора;

43 - (42 - выездные; 1 - документарная) проверки достоверности сведений, указанных заявителями в документах, представленных для регистрации организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категории радиационной опасности;

19 - (2 - выездные; 17 - документарные) проверок возможности безопасного прекращения осуществления лицензируемого вида деятельности;

1 - внеплановая документарная проверка сведений, подтверждающих устранение нарушений, повлекших приостановление действия лицензии.

За 12 месяцев 2019 года из «Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора на 2019 год» исключены 7 проверок в связи с прекращением организациями деятельности в области использования атомной энергии. Информация об этом и необходимые документы направлены в Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

За 12 месяцев 2019 года Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора проведены 59 проверок в отношении субъектов малого предпринимательства:

при осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в области использования атомной энергии 36 проверок, из них:

29 - плановых выездных проверок соблюдения условий действия лицензий и обязательных требований законодательства;

7 - внеплановых документарных проверки выполнения ранее выданных предписаний;

при предоставлении государственных услуг в области использования атомной энергии 23 проверки, из них:

18 - внеплановых выездных проверок достоверности сведений, представленных организациями для получения и внесения изменений в условия действия лицензий в области использования атомной энергии;

2 - внеплановые выездные проверки достоверности сведений, указанных заявителями в документах, представленных для регистрации организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категории радиационной опасности;

3 - внеплановые документарные проверки с целью определения возможности безопасного прекращения осуществления лицензируемого вида деятельности.

Согласование вышеуказанных внеплановых проверок органами прокуратуры не требуется.

Всего за 12 месяцев 2019 года в результате проведенных Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора проверок и контрольно-надзорных мероприятий:

- за нарушение условий действия лицензий приостановлено действие 14 лицензий;

- выявлено 484 нарушения обязательных требований (273 - нарушения при осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в ОИАЭ, 211 - нарушений при осуществлении федерального государственного строительного надзора);

- выдано 85 предписаний для устранения выявленных нарушений (71 - при осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в ОИАЭ; 14 - при осуществлении федерального государственного строительного надзора);

- привлечены к административной ответственности за административные правонарушения в виде административного штрафа 54 должностных лица и 2 юридических лица.

При осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в ОИАЭ:

За административные нарушения, предусмотренные ч. 1 статьи 9.6,     ч. 17 статьи 19.5 КоАП РФ привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа  19 должностных лиц и 1 юридическое лицо.

Сумма наложенных штрафов составляет – 665 000 руб. Сумма взысканных штрафов – 645 000 руб. Уплата штрафов производится в установленные сроки.

При осуществлении надзора за сооружением объектов использования атомной энергии:

За административные нарушения, предусмотренные ч. 1 статьи 9.4,    ч. 6 статьи 19.5 КоАП РФ, привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа 35 должностных лиц и 1 юридическое лицо.

Сумма наложенных штрафов – 735 000 руб. Сумма взысканных штрафов – 790 000 руб. с учетом штрафов наложенных в конце 2018 года.

2. Показатели контрольно-надзорной деятельности

2.1. Надзор за ядерной и радиационной безопасностью на АЭС

Отделом по надзору за ядерной и радиационной безопасностью ядерных установок и отделами инспекций ядерной и радиационной безопасности на АЭС в течение 12 месяцев 2019 года всего проведено 1307 проверок, из них:

при осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в области использования атомной энергии – 1289 проверок:

19 - плановых выездных проверок (проверки соблюдения условий действия лицензий и по направлениям надзора);

1270 - внеплановых проверок, из них:

1263 - контрольно-надзорных мероприятия в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора (в том числе отдельные виды работ (ОВР) - 107)), из них:

на НВАЭС проведено – 534 контрольно-надзорных мероприятий (в том числе ОВР – 66);

на КАЭС проведено – 390 контрольно-надзорных мероприятий (в том числе ОВР – 38);

на РАЭС проведено – 304 контрольно-надзорных мероприятий (в том числе ОВР – 2);

в ОДИЦ проведено – 35 контрольно-надзорных мероприятий (в том числе ОВР – 1),

7 – внеплановых документарных проверок выполнения ранее выданных предписаний;

при предоставлении государственных услуг в области использования атомной энергии - 18 внеплановых выездных проверок с целью установления соответствия сведений, указанных заявителями в документах, представленных для получения лицензий и внесения изменений в условия действия Ростехнадзора, в том числе:

- проверка установления соответствия сведений, указанных АО «Концерн Росэнергоатом» в комплекте документов, представленных с заявлением о предоставлении лицензии на дальнейшую эксплуатацию ядерной установки (объект осуществления лицензируемого вида деятельности: энергоблок № 1 Ростовской атомной электрической станции) в проектном сроке эксплуатации до 19.01.2031;

- проверка установления соответствия сведений, указанных АО «Концерн Росэнергоатом» в комплекте документов, представленных с заявлением о предоставлении лицензии на дальнейшую эксплуатацию ядерной установки (объект осуществления лицензируемого вида деятельности: энергоблок № 2 Ростовской атомной электрической станции) в проектном сроке эксплуатации до 23.09.2039;

- проверка установления соответствия сведений, указанных АО «Концерн Росэнергоатом» в комплекте документов, представленных с заявлением для внесения изменения в условия действия лицензии  на эксплуатацию ядерной установки энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2;

- проверка установления соответствия сведений, указанных АО «Концерн Росэнергоатом» в комплекте документов, представленных с заявлением для получения лицензии на дальнейшую эксплуатацию энергоблока № 2 Кольской АЭС в период повторного дополнительного срока до 20.12.2034;

- проверка с целью установления соответствия сведений, указанных АО «Концерн Росэнергоатом» в комплекте документов, представленных с заявлением о предоставлении лицензии на эксплуатацию энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС в период повторного дополнительного срока, начиная с 29 декабря 2019 года по 29 декабря 2032 года.

Общий анализ выявленных нарушений требований безопасности

Всего за 12 месяцев 2019 года в результате проведенных отделом по надзору за ядерной и радиационной безопасностью ядерных установок и отделами инспекций ядерной и радиационной безопасности на АЭС проверок было выявлено 135 нарушений, из них:

75 - нарушения ФНП в ОИАЭ;

58 – нарушений УДЛ;

2 – невыполнения предписаний в установленный срок.

Для устранения выявленных нарушений выдано 35 предписаний/ 91 пунктов предписаний (на момент предоставления информации невыполненных в установленные сроки предписаний нет).

За 12 месяцев 2019 года для предотвращения нарушений обязательных требований Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора выдано 10 предостережений (в отношении  АО «Концерн Росэнергоатом»).

За нарушения условий действия лицензий и невыполнение предписаний приостановлено действие 3 лицензий на эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации.

За административные правонарушения, предусмотренные ч. 1, ч. 2 статьи 9.6, ч. 17 статьи 19.5 КоАП РФ привлечены к административной ответственности в виде административных штрафов – 20 лиц, из них:

- 19 должностных лиц;

- 1 юридическое лицо.

Сумма наложенных штрафов составляет – 665 000 рублей. Сумма взысканных штрафов 645 000 руб. Уплата штрафов производится в установленные сроки.

По сравнению с аналогичным периодом предшествующего года количество:

- проведенных проверок уменьшилось до 1307 (в 2018 года было проведено 1349 проверок);

- выявленных нарушений ФНП в ОИАЭ незначительно увеличилось до 75 (в 2018 года было выявлено - 73 нарушения ФНП в ОИАЭ);

- выявленных нарушений УДЛ увеличилось до 58 (в 2018 года было выявлено - 36 нарушений условий действия лицензий);

- невыполнений в установленные сроки предписаний  2 (в 2018 года тоже 2 невыполнения предписаний);

- выданных предписаний уменьшилось до 35 (в 2018 года было выдано - 46 предписания);

- количество примененных мер профилактического воздействия (предостережений) увеличилось до 10 (в 2018 году было вынесено 4 предостережения);

- административных наказаний уменьшилось до 20 (в 2018 года было вынесено 40 административных наказаний).

Основными причинами допущенных нарушений и обстоятельств, способствующим их возникновению, явились:

- невыполнение отдельными руководителями и работниками АЭС, организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги для эксплуатирующей организации, своих должностных обязанностей;

- недостаточное знание и/или невыполнение отдельными руководителями АЭС и поднадзорных организаций документов системы качества (процедур, положений, инструкций и т.п.);

- недостаточный контроль со стороны отдельных руководителей и специалистов за соблюдением требований федеральных норм и правил в ОИАЭ и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственными лицами за организацию выполнения УДЛ;

- недостаточный контроль со стороны лиц, осуществляющих ведомственный (производственный) контроль безопасности за соблюдением требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.

Анализ результатов надзорной деятельности отделом по надзору за ядерной и радиационной безопасностью ядерных установок и отделами инспекций ядерной и радиационной безопасности на АЭС за 12 месяцев 2019 года позволяет сделать следующие выводы:

- при проведении проверок поднадзорных организаций за отчетный период проводилась оценка состояния их безопасности, а также оценка и прогнозирование состояния исполнения ими обязательных требований при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии. Состояние ядерной и радиационной безопасности на поднадзорных объектах можно считать удовлетворительным;

- случаев превышения доз внешнего облучения персонала и лиц, прикомандированных на поднадзорных АЭС и ОДИЦ, выше установленных пределов, не отмечалось;

- обеспечение физической защиты ЯМ, ЯУ и ПХ ЯМ, РВ, обращение с ЯМ, РВ и РАО на объектах использования атомной энергии, в основном, соответствует требованиям нормативных документов в области использования атомной энергии и условиям действия лицензий.

Анализ выявленных за 12 месяцев 2019 года нарушений требований норм и правил, условий действия лицензий и принятых мер по устранению этих нарушений, а также их профилактике показал, что принятые меры были эффективны и достаточны.

В целях повышения безопасности поднадзорных АЭС и ОДИЦ выполняются мероприятия, предусмотренные Программами работ по устранению отступлений энергоблоков АС от требований нормативных документов по безопасности АС.

Нарушения в работе АЭС

За 12 месяцев 2019 года на поднадзорных Донскому МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора АЭС произошло:

- 14 нарушений в работе энергоблоков АЭС, подлежащих учету в соответствии с требованиями НП-004-08 «Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций», а именно:

на НВАЭС – 11  (в 2018 году – 2 нарушения);

на РАЭС – 3 (в 2018 году – 5 нарушений);

на КАЭС – 0 (в 2018 году – 2 нарушения ).

По результатам работы комиссий по расследованию нарушений в работе энергоблоков АЭС выпущены отчеты.

По сравнению с 12 месяцами 2018 года количество нарушений в работе энергоблоков АЭС увеличилось до 14 учетных нарушений (за 12 месяцев 2018 года было 9 учетных нарушений).

В отчетном периоде выпущены дополнительные отчеты о расследовании нарушений в работе, произошедших в 2018 году:

- энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС;

- энергоблока № 3 Кольской АЭС.

Выполнена корректировка отчетов:

- по нарушениям, произошедшим в работе энергоблока № 2 Ростовской АЭС и энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2.

Контроль за работой комиссий по расследованию нарушений в работе поднадзорных АЭС осуществлялся ОИЯРБ на АС в соответствии с «Административным регламентом по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по федеральному государственному надзору в области использования атомной энергии» и «Положением о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций» (НП-004-08).

В соответствии с требованием пункта 4.3 НП-04-008 ОИЯРБ на АС информировались об образовании, месте и времени начала работы комиссий по расследованию нарушений в работе энергоблоков АЭС.

Во исполнение приказа Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 25 января 2010 года № 30 «Об усилении контроля и надзора за деятельностью атомных станций» и в соответствии с требованиями НП-004-08 информация о результатах контроля расследований нарушений в работе АЭС направлялась в Управление по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок Ростехнадзора в установленном порядке.

За 12 месяцев 2019 года ОИЯРБ на АС проводили анализ эффективности разработанных мероприятий и осуществляли проверку их реализации путем проведения контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора.

За нарушение пункта 3.2.1 НП-004-08 «Положения о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций» Постановлением начальника ОИЯРБ на РАЭС Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора должностное лицо по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 статьи 9.6 КоАП РФ, привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 000 тыс. руб.

Выполнение корректирующих мероприятий по устранению и предотвращению причин нарушений в работе энергоблоков НВАЭС, РАЭС, КАЭС контролируется ОИЯРБ на АС.

Отделом по надзору за сооружением объектов использования атомной энергии проведено 45 проверок, из них:

при надзоре за ядерной и радиационной безопасностью в области использования атомной энергии 27 проверок:

19 - плановых проверок соблюдения УДЛ (в организациях, имеющих лицензии Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора и оказывающих услуги при сооружении энергоблоков АЭС);

8 - внеплановых проверок, из них:

5 - внеплановых документарных проверки выполнения ранее выданных предписаний;

3 - документарные проверки по установлению фактов грубых нарушений условий действия лицензий;

при предоставлении государственных услуг в области использования атомной энергии 18 проверок:

8 – внеплановых (4 - выездные, 4 – документарные) проверки достоверности сведений, представленных организациями для получения и переоформления лицензий Ростехнадзора;

10 – внеплановых проверок (2 - выездные по поручению заместителя руководителя Ростехнадзора, 8 - документарных) с целью определения возможности безопасного прекращения осуществления лицензируемого вида деятельности.

При проведении проверок выявлено 69 нарушений, из них:

8 -  нарушений ФНП;

59 -  нарушений УДЛ;

2 - невыполнения ранее выданных предписаний.

Для устранения нарушений выдано 11 предписаний. За нарушение условий действия лицензий и невыполнение в установленный срок предписания приостановлено действие 8 лицензий.

На момент предоставления информации невыполненных в установленные сроки предписаний нет.

За 12 месяцев 2019 года мер административного воздействия не применялось.

Основными причинами допущенных нарушений и обстоятельствами, способствующими их возникновению, явились:

- ненадлежащее выполнение отдельными руководителями и специалистами организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, своих должностных обязанностей;

- несоблюдение требований условий действия лицензии, норм и правил в области использования атомной энергии, работниками поднадзорных организаций;

- недостаточный контроль за соблюдением требований нормативной документации в области использования атомной энергии как руководителями отдельных организаций, так и ответственными должностными лицами этих организаций.

Отделом оценок и лицензирования деятельности в области использования атомной энергии в рамках предоставления государственных услуг проведены 6 внеплановых проверок (1- выездная проверка достоверности сведений, представленных организацией для получения лицензии в области использования атомной энергии; 3 –документарные проверки определения возможности переоформления лицензии; 2 –документарные проверки с целью определения возможности безопасного прекращения осуществления лицензируемого вида деятельности).

2.2. Надзор за сооружением объектов использования атомной энергии

Отдел по надзору за сооружением объектов использования атомной энергии за 12 месяцев 2019 года осуществлял федеральный государственный строительный надзор за соблюдением требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации на 5 объектах капитального строительства.

Выдано Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства «Здание гидроаккумуляторов САОЗ. Энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС» требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Выдано Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства «Кольская АЭС. Продление срока эксплуатации энергоблока № 2 до 60 лет. Этап здание гидроемкостей № 2» требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Выдано Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства «Нововоронежская АЭС - 2 с энергоблоками     № 1 и № 2. Корректировка. Энергоблок № 2» требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

За 12 месяцев 2019 года отделом по надзору за сооружением объектов использования атомной энергии организовано и проведено 24 проверки объектов капитального строительства.

За 12 месяцев 2019 года:

- выявлено 211 нарушений;

- выдано 14 предписаний (6 – заказчику/застройщику, 8 – лицу, осуществляющему строительство).

Выданные предписания выполняются, в основном, в установленные сроки.

Привлечены к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 9.4, частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ, в виде административного штрафа 35 должностных лиц и 1 юридическое лицо.

Сумма наложенных штрафов за 12 месяцев 2019 года – 735 000 руб. Сумма взысканных штрафов за 12 месяцев 2019 года – 790 000 руб., с учетом штрафов наложенных в конце 2018 года.

Отдел по надзору за сооружением объектов использования атомной энергии при предоставлении государственной услуги по лицензированию деятельности и надзору за ядерной и радиационной безопасностью в области использования атомной энергии провел 45 проверок.

Основными причинами допущенных нарушений и обстоятельствами, способствующими их возникновению, явились:

- ненадлежащее выполнение отдельными руководителями и специалистами организаций, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии, своих должностных обязанностей;

- несоблюдение требований условий действия лицензий, норм и правил в области использования атомной энергии, строительных норм и правил, проектной и рабочей документации работниками организаций, осуществляющих строительство объектов капитального строительства;

- недостаточный контроль за соблюдением требований нормативной документации в области использования атомной энергии как руководителями отдельных организаций, так и ответственными должностными лицами этих организаций;

- недостаточный уровень осуществления строительного контроля со стороны заказчика/застройщика;

- низкая квалификация персонала, участвующего в строительстве объектов капитального строительства.

2.3.  Надзор за соблюдением норм и правил в области использования атомной энергии при проектировании, конструировании и изготовлении оборудования

За 12 месяцев 2019 года отделом по надзору за соблюдением норм и правил в ОИАЭ при проектировании, конструировании и изготовлении оборудования (ОНИО) осуществлялся надзор за деятельностью 87 организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии.

За 12 месяцев 2019 года ОНИО  проведено 28 проверок, из них:

при осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в области использования атомной энергии – 15 проверок, из них:

9 - плановых выездных проверок, с целью проверки выполнения условий действия лицензий;

6 - внеплановых документарных проверок по выполнению ранее выданных предписаний;

при предоставлении государственных услуг в области использования атомной энергии:

13 - внеплановых выездных проверок достоверности сведений, представленных организациями для получения лицензий (1 проверка проведена по поручению центрального аппарата Ростехнадзора).

Кроме того, отделом оценок и лицензирования деятельности в области использования атомной энергетики в рамках предоставления государственных услуг проведены 3 внеплановые документарные проверки (1 проверка определения возможности переоформления лицензий, 1 проверка возможности безопасного прекращения осуществления лицензируемого вида деятельности, 1 проверка сведений, подтверждающих устранение нарушений, повлекших приостановление действия лицензии).

Выявлено 39 нарушений:

35 - нарушения  условий действия лицензий;

4 - невыполнения предписаний.

Выдано 11 предписаний. За нарушения условий действия лицензий приостановлено действие 2 лицензий.

В отчетном периоде мер административного воздействия не применялось.

Причинами допущенных нарушений и выявленных недостатков являются:

- не в полном объеме выполняются руководством организаций обязательные требования, требования условий действия лицензий, необходимые для обеспечения безопасности ведения работ в области использования атомной энергии;

- не обеспечивается соответствие конструкторских и технологических решений требованиям нормативных документов;

- не поддерживается численность и квалификация персонала на уровне, достаточном для осуществления деятельности по проектированию, конструированию и изготовлению оборудования.

2.4.	Надзор за радиационно опасными объектами

За 12 месяцев 2019 года при осуществлении надзора за радиационной безопасностью в области использования атомной энергии и предоставлении государственных услуг в области использования атомной энергии отделом по надзору за радиационно опасными объектами, отделами инспекций радиационно опасных объектов проведены 542 проверки, из них:

при осуществлении надзора за радиационной безопасностью в области использования атомной энергии – 478 проверок, из них:

65 - плановых выездных проверки;

413 -  внеплановых проверок, из них:

368 - контрольно-надзорных мероприятий, при осуществлении режима постоянного государственного контроля (надзора) на объектах использования атомной энергии;

45 - документарных проверок выполнения ранее выданных предписаний;

при предоставлении государственных услуг в области использования атомной энергии - 64 проверки, из них:

15 – внеплановых выездных проверок достоверности сведений, указанных заявителями в документах, представленных для получения и внесения изменений в условия действия лицензий на осуществление деятельности в области использования атомной энергии;

43 – внеплановых (42 - выездные, 1 - документарная) проверок достоверности сведений, указанных заявителями в документах представленных для регистрации организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категории радиационной опасности;

6 – документарных проверок безопасного прекращения деятельности в области использования атомной энергии.

Кроме того, отделом оценок и лицензирования деятельности в области использования атомной энергии в рамках предоставления государственных услуг проведены 3 внеплановые документарные проверки определения возможности переоформления лицензий.

За 12 месяцев 2019 года для предотвращения нарушений обязательных требований Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора выдано 133 предостережения в отношении организаций эксплуатирующих РИ.

При проведении проверок выявлено 30 нарушений:

27 - нарушений ФНП,

3 - нарушения условий действия лицензии.

Для устранения нарушений выдано 14 предписаний. Предписания выполняются в установленные сроки.

За нарушения условий действия лицензий приостановлено действие 1 лицензии.

В отчетном периоде мер административного воздействия не применялось.

Причинами допущенных нарушений, а также обстоятельствами, способствующими их возникновению, явились:

- низкий уровень контроля со стороны должностных лиц поднадзорных организаций за соблюдением срока действия разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии;

- низкий уровень контроля со стороны должностных лиц поднадзорных организаций за соблюдением требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.

За 12 месяцев 2019 года в Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора от организаций осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности поступили:

уведомления – от 65 организаций, из них:

- зарегистрировано и внесено в реестр – 40 организаций;

- отказано в регистрации – 25 организациям.

Исключено из реестра – 7 организаций в связи с прекращением деятельности в области использования атомной энергии.

За 12 месяцев 2019 года зафиксировано 2 нарушения, расследуемые и учитываемые в соответствии с «Правилами расследования и учета нарушений при эксплуатации и выводе из эксплуатации радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов и обращении с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами» (НП-014-16). Расследования по нарушениям завершены, пострадавших, подвергшихся облучению нет, радиационного загрязнения персонала, рабочих мест и окружающей среды не выявлено. Установлен класс нарушения – П-2 (нерадиационное происшествие).

3. Изменения в законодательстве за 12 месяцев 2019 года.

За 12 месяцев 2019 года в области использования атомной энергии разработаны и приняты следующие нормативно-правовые акты:

НП-032-19. Площадка атомной станции. Требования безопасности.

Утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 июля 2019 г. № 287.

Зарегистрирован в Минюсте России 2 декабря 2019 года, № 56661.

Вступили в силу с 13 декабря 2019 г.

НП-075-19. Требования к содержанию плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на исследовательских ядерных установках.

Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 мая 2019 года № 181.

Вступили в силу 22 ноября 2019 г.

НП-085-19. Требования к физической защите судов с ядерными реакторами, судов атомно-технологического обслуживания, судов, транспортирующих ядерные материалы, и плавучих атомных станций.

Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 апреля 2019 года № 126.

Зарегистрированы Минюстом России 22 ноября 2019 г.

НП-106-19. Положение о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации в случаях радиационно опасных ситуаций на исследовательских ядерных установках.

Утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 9 сентября 2019 г. № 351.

Зарегистрирован в Минюсте России 29 ноября 2019 года, № 56651.

Вступили в силу с 10 декабря 2019 г.

РБ-001-19. Рекомендации к содержанию отчета по углубленной оценке безопасности действующих энергоблоков атомных станций.

Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23 ноября 2019 года № 402.

РБ-159-19. Рекомендации по проведению комплексного инженерного и радиационного обследования объекта использования атомной энергии.

Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 ноября 2019 года № 432.

РБ-160-19. Рекомендации по разработке программы комплексного инженерного и радиационного обследования объекта использования атомной энергии.

Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 октября 2019 года № 412.

РБ-161-19. Рекомендации по обеспечению пожаровзрывобезопасности технологических процессов с применением пирофорных материалов на объектах ядерного топливного цикла.

Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 3 декабря 2019 года № 459.

РБ-151-19. Рекомендации по составу и содержанию инструкции по ликвидации аварий в хранилищах ядерного топлива.

Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 января 2019 г. № 23.

РБ-156-19. Рекомендации по проведению анализа уязвимости ядерного объекта.

Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 января 2019 г. № 26.

РБ-157-19. Рекомендации по проведению оценки эффективности систем физической защиты объектов использования атомной энергии.

Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 января 2019 года № 32.

РБ-154-19. Рекомендации по применению метода радионуклидных соотношений для определения содержания сложнодетектируемых радионуклидов в радиоактивных отходах предприятий ядерного топливного цикла.

Утверждены  приказом Ростехнадзора от 04 апреля 2019 года № 137.

РБ-024-19. Рекомендации по разработке вероятностного анализа безопасности уровня 1 блока атомной станции для внутренних исходных событий.

Утверждены  приказом Ростехнадзора от 17 июля 2019 года № 284.

РБ-158-19. Рекомендации по планированию и обоснованию сокращения объема технического обслуживания, вывода из эксплуатации отдельных систем и элементов, изменения числа оперативного персонала блока атомной станции, остановленного для вывода из эксплуатации.

Утверждены  приказом Ростехнадзора от 19 июля 2019 года № 286.

Методические рекомендации по надзору за ядерной и радиационной безопасностью судов и других плавсредств с ядерными реакторами и судов атомно-технологического обслуживания при эксплуатации.

Утверждены приказом Ростехнадзора от 16 июля 2019 года № 281.

Приказом Ростехнадзора от 13.11.2019 № 435 признано утратившим силу постановления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 ноября 2007 № 3.

Приказом Ростехнадзора от 13.12.2019 № 476 признано не подлежащим применению постановления Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности от 08.11.2001 № 10 «Об утверждении и введении в действие федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности»».

Приказом Ростехнадзора от 24.01.2019 № 28 признаны утратившими силу следующие приказы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:

- от 21 мая 2014 № 219 «Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной энергии «Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Вихретоковый контроль»;

- от 30 апреля 2014 № 182 «Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной энергии «Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Капиллярный контроль»;

- от 6 июня 2014 № 247 «Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной энергии «Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Визуальный и измерительный контроль».

Кроме того, на сайте Донского МТУ по надзору за ЯРБ в разделе «Новости» в целях информирования юридических лиц по вопросам соблюдения обязательных требований  размещается информация об утверждении и вводе в действие ФНП и РБ.

Спасибо за внимание!

________________