Обзор о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 6 месяцев 2020 года

1. Общие показатели контрольно-надзорной деятельности Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора за 6 месяцев 2020 года

Донское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору является территориальным органом межрегионального уровня, осуществляющим функции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по контролю и надзору в сфере безопасности при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения) в пределах установленной сферы деятельности на территории 15-ти субъектов Российской Федерации, входящих в состав 4-х федеральных округов Южного, Северо-Кавказского, Северо-Западного (Кольская АЭС) и Центрального (Нововоронежская АЭС и РОО, расположенные на территории Воронежской области).

В течение 6 месяцев 2020 года Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора осуществляло:

надзор за ядерной и радиационной безопасностью, физической защитой, системами учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиактивных отходов, а также за соблюдением условий действия лицензий:

в 4 филиалах АО «Концерн Росэнергоатом»: «Нововоронежская АЭС», «Кольская АЭС», «Ростовская АЭС», «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» (в отношении которых осуществляется режим постоянного государственного надзора на объектах использования атомной энергии), имеющих в своем составе:

- 15 энергоблоков АЭС из них: 12 - эксплуатируемых, 2 - вывод из эксплуатации, 1 - остановлен для вывода из эксплуатации.

- ОСХОТ (НВАЭС);

- 43 хранилища РВ и РАО, из них:

1 комплекс переработки ЖРО с ХОРО КАЭС;

1 ХТРО для временного хранения 10000 контейнеров;

4 хранилища РИ;

37 хранилищ РАО;

- комплекс плазменной переработки радиоактивных отходов;

- свыше 4000 радиационных источников и ТВС;

- за оборудованием, трубопроводами и грузоподъемными кранами, зарегистрированными на Кольской, Ростовской, Нововоронежской АЭС и ОДИЦ.

Федеральный государственный строительный надзор за соблюдением требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации осуществляется на 2 объектах капитального строительства:

- Приповерхностный секционный пункт долговременного хранения радиоактивных отходов (ПСПДХРО) объекта «Вега» на Астраханском ГКМ;

- Реконструкция системы технического снабжения. Сооружение вентиляторных градирен для совместной работы с БИГ энергоблока № 3 Ростовской АЭС.

Надзор за радиационной безопасностью, физической защитой, системой учета и контроля РВ и РАО в 272 организациях, которые имеют в своем составе 383 радиационных источника и 60 пунктов хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, из них:

- 82 организации, имеющие лицензии на сооружение и эксплуатацию радиационных источников и пунктов хранения РВ и РАО;

- 190 зарегистрированных организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категории радиационной опасности.

В 4-х организациях осуществляется режим постоянного государственного надзора.

надзор за соблюдением УДЛ:

- в 121 организации, имеющей лицензии Ростехнадзора на проектирование, сооружение, эксплуатацию, вывод из эксплуатации ЯУ, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации;

- в 83 организациях, имеющих лицензии Ростехнадзора и выполняющих работы по проектированию, конструированию и изготовлению оборудования для объектов использования атомной энергии;

За 6 месяцев 2020 года по результатам мониторинга состояния ядерной и радиационной безопасности и её анализа для предотвращения нарушений обязательных требований Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора выдано 50 предостережений.

За 6 месяцев 2020 года Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора проведены 858 проверок на поднадзорных объектах, из них:

при осуществлении федерального государственного строительного надзора – 5;

при осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в области использования атомной энергии – 811 проверок, из них:

19 – плановых выездных проверок соблюдения условий действия лицензий и обязательных требований законодательства;

792 – внеплановых проверки, из них:

775 – контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора;

16 – внеплановых документарных проверок выполнения ранее выданных предписаний;

1 – внеплановая документарная проверка по мотивированному представлению должностного лица;

при предоставлении государственных услуг в области использования атомной энергии – 42 внеплановые проверки, из них:

27 -  (16 - выездных, 11 – документарных) проверок достоверности сведений, представленных организациями для получения и переоформления лицензий, для внесения изменений в условия действия лицензий Ростехнадзора;

7 - (3 - выездных; 4 - документарных) проверок достоверности сведений, указанных заявителями в документах, представленных для регистрации организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категории радиационной опасности;

8 - документарных проверок возможности безопасного прекращения осуществления лицензируемого вида деятельности.

За 6 месяцев 2020 года из «Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора на 2020 год» исключены 2 проверки в связи с прекращением организациями деятельности в области использования атомной энергии. 34 проверки, предусмотренные ежегодным планом проведения проверок на отчетный период были отменены в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 № ММ-П36-1945, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 и поручением руководителя Ростехнадзора    (исх. № 00-01-32/246 от 18.09.2020). Информация об этом и необходимые документы направлены в Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

За 6 месяцев 2020 года Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора проведены 28 проверок в отношении субъектов малого предпринимательства:

при осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в области использования атомной энергии 8 проверок, из них:

6 - плановых выездных проверок соблюдения условий действия лицензий и обязательных требований законодательства;

2 - внеплановых документарных проверки выполнения ранее выданных предписаний;

при предоставлении государственных услуг в области использования атомной энергии 20 проверок, из них:

14 - внеплановых (7 выездных и 7 документарных) проверок достоверности сведений, представленных организациями для получения и переоформлении лицензий в области использования атомной энергии;

3 - внеплановые документарные проверки достоверности сведений, указанных заявителями в документах, представленных для регистрации организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категории радиационной опасности;

3 - внеплановые документарные проверки с целью определения возможности безопасного прекращения осуществления лицензируемого вида деятельности.

Согласование вышеуказанных внеплановых проверок органами прокуратуры не требуется.

Всего за 6 месяцев 2020 года в результате проведенных Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора проверок и контрольно-надзорных мероприятий:

- за нарушение условий действия лицензий приостановлено действие 2 лицензий;

- выявлено 71 нарушение обязательных требований (67 - нарушений при осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в ОИАЭ, 4 - нарушения при осуществлении федерального государственного строительного надзора);

- выдано 18 предписаний для устранения выявленных нарушений (17 - при осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в ОИАЭ; 1 - при осуществлении федерального государственного строительного надзора);

- привлечены к административной ответственности за административные правонарушения в виде административного штрафа 6 должностных лиц.

При осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в ОИАЭ:

За административные нарушения, предусмотренные ч. 1 статьи 9.6,     ч. 17 статьи 19.5 КоАП РФ привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа  5 должностных лиц.

Сумма наложенных штрафов составляет – 125 000 руб. Сумма взысканных штрафов – 95 000 руб. Уплата штрафов производится в установленные сроки.

При осуществлении надзора за сооружением объектов использования атомной энергии:

За административные нарушения, предусмотренные ч. 1 статьи 9.4,    привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа 1 должностное лицо.

Сумма наложенных штрафов – 25 000 руб. Сумма взысканных штрафов – 30 000 руб. с учетом штрафов наложенных в конце 2019 года.

2. Показатели контрольно-надзорной деятельности

2.1. Надзор за ядерной и радиационной безопасностью на АЭС

Отделом по надзору за ядерной и радиационной безопасностью ядерных установок и отделами инспекций ядерной и радиационной безопасности на АЭС в течение 6 месяцев 2020 года всего проведено 592 проверки, из них:

при осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в области использования атомной энергии – 583 проверки:

3 - плановых выездных проверок (проверки соблюдения условий действия лицензий и по направлениям надзора);

580 - внеплановых проверок, из них:

574 - контрольно-надзорных мероприятия в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора (в том числе отдельные виды работ (ОВР) - 35)), из них:

на НВАЭС проведено – 210 контрольно-надзорных мероприятий (в том числе ОВР – 9), из них:

по направлениям: АС - 192; УК ЯМ - 1; УК РВ - 3; ФЗ ЯМ - 13; ФЗ РВ -1;

на КАЭС проведено – 171 контрольно-надзорное мероприятие (в том числе ОВР –22), из них:

по направлениям: АС - 155; УК ЯМ - 6; УК РВ - 9; ФЗ ЯМ - 1; ФЗ РВ - 0;

на РАЭС проведено – 167 контрольно-надзорных мероприятий (в том числе ОВР – 4), из них:

по направлениям: АС - 143; УК ЯМ - 5; УК РВ - 3; ФЗ ЯМ - 12; ФЗ РВ -4;

в ОДИЦ проведено – 26 контрольно-надзорных мероприятий (в том числе ОВР – 0), из них:

по направлениям: АС - 24; УК РВ - 1; ФЗ РВ - 1;

6 – внеплановых документарных проверок выполнения ранее выданных предписаний;

при предоставлении государственных услуг в области использования атомной энергии - 9 внеплановых проверок, из них:

7 – внеплановых выездных проверок с целью установления соответствия сведений, указанных заявителями в документах, представленных для получения лицензий Ростехнадзора;

2 – внеплановые документарные проверки с целью установления соответствия сведений, указанных заявителями в документах, представленных для получения и прекращения действия лицензий Ростехнадзора, в том числе:

проверка с целью установления способности АО «Концерн Росэнергоатом» безопасного прекращения осуществления лицензируемого вида деятельности по лицензии от 02.10.2018 № ГН-02-101-3559 на сооружение ядерной установки (объект, на котором осуществляется деятельность: энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2) (поручение заместителя руководителя Ростехнадзора от 20.03.2020 № 00-03-12-35).

Общий анализ выявленных нарушений требований безопасности

Всего за 6 месяцев 2020 года в результате проведенных ОЯРБ и ОИЯРБ на АС проверок выявлено 26 нарушений, из них:

11 - нарушений ФНП в ОИАЭ;

13 – нарушений УДЛ;

2 – невыполнения предписаний в установленный срок.

Для устранения выявленных нарушений выдано 7 предписаний (на момент предоставления информации невыполненных в установленные сроки предписаний нет).

За 6 месяцев 2020 года применено мер профилактического воздействия (предостережений) – 11 (в отношении АО «Концерн Росэнергоатом»).

За административные правонарушения, предусмотренные ч. 1 статьи 9.6 КоАП РФ привлечены к административной ответственности в виде административных штрафов 4 должностных лица.

Сумма наложенных штрафов составляет – 95 000 рублей. Сумма взысканных штрафов 65 000 руб. (с учетом 20 000 тыс. руб., наложенных в конце 2019 года). Уплата штрафов производилась в установленные сроки.

По сравнению с аналогичным периодом предшествующего года количество:

- проведенных проверок уменьшилось до  592 (за 6 месяцев 2019 года было проведено 665 проверок);

- выявленных нарушений УДЛ уменьшилось  до 13 (за 6 месяцев 2019 года было выявлено - 39 нарушений условий действия лицензий);

- выявленных нарушений ФНП в ОИАЭ уменьшилось до 11 (за 6 месяцев 2019 года было выявлено - 39 нарушений ФНП в ОИАЭ);

- невыполнений в установленные сроки предписаний увеличилось до 2  (за 6 месяцев 2019 года - 1 невыполнение предписания);

- выданных предписаний уменьшилось до 7 (за 6 месяцев 2019 года выдано – 21 предписание);

- количество примененных в отчетном периоде мер профилактического воздействия (предостережений) увеличилось до 11 (за 6 месяцев 2019 года –
5 предостережений);

административных наказаний уменьшилось до 4 (за 6 месяцев 2019 года было вынесено 11 административных наказаний).

Причины отклонений значений показателей в отчетном периоде от аналогичных показателей в предшествующем году объясняются тем, что в связи с ситуацией, возникшей в результате распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в целях выполнения поручения Председателя правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 18.03.2020 № ММ-П36-1945, и поручения руководителя Ростехнадзора А.В. Алешина от 18.03.2020 № 00-01-32/246 приказами руководителя Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора внесены соответствующие изменения в «План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора на 2020 год». Плановые проверки в отношении организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующей организации во 2 квартале текущего года не проводились. Проведение плановых проверок по направлениям надзора на НВАЭС, КАЭС, РАЭС и ОДИЦ запланировано на 2-е полугодие 2020 года.

Основными причинами допущенных нарушений и обстоятельств, способствующим их возникновению, явились:

- невыполнение отдельными руководителями и работниками АЭС, организаций, выполняющими работы и оказывающими услуги для эксплуатирующей организации, своих должностных обязанностей;

- недостаточное знание и/или невыполнение отдельными руководителями и поднадзорных организаций документов системы качества (процедур, положений, инструкций и т.п.);

- недостаточный контроль со стороны отдельных руководителей и специалистов за соблюдением требований федеральных норм и правил в ОИАЭ и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственными лицами за организацию выполнения УДЛ;

- недостаточный контроль со стороны лиц, осуществляющих ведомственный (производственный) контроль безопасности за соблюдением требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.

Анализ результатов надзорной деятельности отделом по надзору за ядерной и радиационной безопасностью ядерных установок и отделами инспекций ядерной и радиационной безопасности на АЭС за 6 месяцев 2020 года позволяет сделать следующие выводы:

- при проведении проверок поднадзорных организаций за отчетный период проводилась оценка состояния их безопасности, а также оценка и прогнозирование состояния исполнения ими обязательных требований при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии. Состояние ядерной и радиационной безопасности на поднадзорных объектах можно считать удовлетворительным;

- случаев превышения доз внешнего облучения персонала и лиц, прикомандированных на НВАЭС, КАЭС, РАЭС и ОДИЦ, выше установленных пределов, не отмечалось;

- обеспечение физической защиты ЯМ, ЯУ и ПХ ЯМ, РВ, обращение с ЯМ, РВ и РАО на объектах использования атомной энергии: НВАЭС, КАЭС, РАЭС и ОДИЦ, в основном, соответствует требованиям нормативных документов в области использования атомной энергии и условиям действия лицензий.

Анализ выявленных в отчетном периоде нарушений требований норм и правил, условий действия лицензий и принятых мер по устранению этих нарушений, а также их профилактике показал, что принятые меры были эффективны и достаточны.

В целях повышения безопасности НВАЭС, КАЭС, РАЭС и ОДИЦ выполняются мероприятия, предусмотренные Программами работ по устранению отступлений энергоблоков АС от требований нормативных документов по безопасности АС.

Нарушения в работе АЭС

За 6 месяцев 2020 года на поднадзорных Донскому МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора АЭС произошло 3 нарушения в работе энергоблоков НВАЭС, подлежащих учету в соответствии с требованиями НП-004-08 «Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций», из них:

1 - в работе энергоблока № 5 НВАЭС;

1 - в работе энергоблока № 1 НВАЭС-2;

1 - в работе энергоблока № 2 НВАЭС-2.

По результатам работы комиссий по расследованию нарушений в работе энергоблоков НВАЭС выпущены отчеты.

- от 14.02.2020 № 5НВО-П10-01-01-20 (по нарушению, произошедшему 24.01.2020);

- от 11.06.2020 № 1НВО2-П08-02-05-20 (по нарушению, произошедшему 11.05.2020).

По сравнению с отчетным периодом предшествующего года количество нарушений в работе энергоблоков АЭС уменьшилось (за 6 месяцев 2019 года произошло 4 учетных нарушения, из них: 3 нарушения – на НВАЭС, 1 нарушение – на РАЭС).

В отчетном периоде:

- выпущен дополнительный отчет от 08.06.2020 № 2НВО2-П08-05-08-19«доп» (по нарушению, произошедшему 09.08.2019 в работе энергоблока № 1 НВАЭС-2);

- выполнена корректировка отчета от 13.01.2020 № 2НВО2-П09-11-12-19 (по нарушению, произошедшему 14.12.2019 в работе энергоблока № 2 НВАЭС-2).

Контроль за работой комиссий по расследованию нарушений в работе энергоблоков Нововоронежской АЭС осуществлялся ОИЯРБ на НВАЭС в соответствии с «Административным регламентом по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по федеральному государственному надзору в области использования атомной энергии» и «Положением о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций» (НП-004-08).

В отчетном периоде ОИЯРБ на АС проводили анализ эффективности разработанных мероприятий и осуществляли проверку их реализации путем проведения контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора.

Выполнение корректирующих мероприятий по устранению и предотвращению причин нарушений в работе энергоблоков НВАЭС, РАЭС, КАЭС контролируется ОИЯРБ на АС.

Отделом по надзору за сооружением объектов использования атомной энергии (ОНС ОИАЭ) проведено 11 проверок, из них:

при надзоре за ядерной и радиационной безопасностью в области использования атомной энергии 2 проверки:

1 - плановая проверка соблюдения УДЛ;

1 - внеплановая документарная проверка выполнения ранее выданных предписаний;

при предоставлении государственных услуг в области использования атомной энергии 9 проверок:

5 - внеплановых (3 – выездные, 2 - документарные) проверок достоверности сведений, представленных организациями для получения и переоформления лицензий Ростехнадзора;

4 - внеплановые документарные проверки с целью определения возможности безопасного прекращения осуществления лицензируемого вида деятельности.

При проведении проверок выявлено 8 нарушений, из них:

2 -  нарушения ФНП;

6 -  нарушений УДЛ.

Для устранения нарушений выдано 2 предписания (на момент предоставления информации невыполненных в установленные сроки предписаний нет).

В отчетном периоде мер административного воздействия не применялось.

По сравнению с отчетным периодом предшествующего года количество:

- проведенных проверок уменьшилось до 11 (за 6 месяцев 2019 года было проведено 24 проверки);

- выявленных нарушений УДЛ уменьшилось до 6 (за 6 месяцев 2019 года было выявлено 34 нарушений УДЛ);

- выявленных нарушений ФНП уменьшилось до 2 (за 6 месяцев 2019 года было выявлено 5 нарушений ФНП);

- выданных предписаний уменьшилось до 2 (за 6 месяцев 2019 года было выдано 7 предписаний).

Основными причинами допущенных нарушений и обстоятельствами, способствующими их возникновению, явились:

- ненадлежащее выполнение отдельными руководителями и специалистами организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, своих должностных обязанностей;

- несоблюдение требований условий действия лицензии, норм и правил в области использования атомной энергии, работниками поднадзорных организаций;

- недостаточный контроль за соблюдением требований нормативной документации в области использования атомной энергии как руководителями отдельных организаций, так и ответственными должностными лицами этих организаций.

Отделом оценок и лицензирования деятельности в области использования атомной энергии в рамках предоставления государственных услуг проведены 6 внеплановых документарных проверок (3 – проверки определения возможности переоформления лицензии; 3 – проверки с целью определения возможности безопасного прекращения осуществления лицензируемого вида деятельности).

2.2. Надзор за сооружением объектов использования атомной энергии

Отдел по надзору за сооружением объектов использования атомной энергии за 6 месяцев 2020 года осуществлял федеральный государственный строительный надзор за соблюдением требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации на 2 объектах капитального строительства.

За 6 месяцев 2020 года ОНС ОИАЭ организовано и проведено 5 проверок объектов капитального строительства, информация о которых представлена в формах УТ-С.

За 6 месяцев 2020 года:

- выявлено 4 нарушения;

- выдано 1 предписание заказчику/застройщику.

Срок выполнения предписания не истек.

Привлечено к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ, в виде административного штрафа 1 должностное лицо.

Сумма наложенных штрафов – 25 000 руб. Сумма взысканных штрафов – 30 000 руб. с учетом штрафов наложенных в конце 2019 года.

Кроме того, ОНС ОИАЭ при предоставлении государственной услуги по лицензированию деятельности и надзору за ядерной и радиационной безопасностью в области использования атомной энергии провел 11 проверок (информация о результатах проверок отражена в  разделе 2.1).

Основными причинами допущенных нарушений и обстоятельствами, способствующими их возникновению, явились:

- ненадлежащее выполнение отдельными руководителями и специалистами организаций, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии, своих должностных обязанностей;

- несоблюдение требований условий действия лицензий, норм и правил в области использования атомной энергии, строительных норм и правил, проектной и рабочей документации работниками организаций, осуществляющих строительство объектов капитального строительства;

- недостаточный контроль за соблюдением требований нормативной документации в области использования атомной энергии как руководителями отдельных организаций, так и ответственными должностными лицами этих организаций.

2.3.  Надзор за соблюдением норм и правил в области использования атомной энергии при проектировании, конструировании и изготовлении оборудования

За 6 месяцев 2020 года отделом по надзору за соблюдением норм и правил в ОИАЭ при проектировании, конструировании и изготовлении оборудования (ОНИО) осуществлялся надзор за деятельностью 83 организации, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии.

За 6 месяцев 2020 года ОНИО  проведено 14 проверок, из них:

при осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в области использования атомной энергии – 8 проверок, из них:

5 - плановых выездных проверок, с целью проверки выполнения условий действия лицензий;

3- внеплановых (2 – выездные, 1 - документарная) проверки по выполнению ранее выданных предписаний;

при предоставлении государственных услуг в области использования атомной энергии:

6 - внеплановых выездных проверок достоверности сведений, представленных организациями для получения лицензий.

Кроме того, ООЛ в рамках предоставления государственных услуг проведена 1 внеплановая документарная проверка определения возможности переоформления лицензий.

За нарушение условий действия лицензий приостановлено действие 2 лицензий.

Выявлено 24 нарушения:

19 - нарушений  условий действия лицензий;

5 - невыполнение предписаний.

Выдано 4 предписания.

Привлечено к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные частью 17 статьи 19.5 КоАП РФ, в виде административного штрафа 1 должностное лицо.

Сумма наложенных штрафов – 30 000 руб. Сумма взысканных штрафов – 30 000 руб.

По сравнению с отчетным периодом предшествующего года количество:

- проведенных проверок увеличилось до 14 (за 6 месяцев 2019 года было проведено 13 проверок);

- выявленных нарушений УДЛ уменьшилось до 19 (за 6 месяцев 2019 года было выявлено 26 нарушений УДЛ);

- невыполнений в установленные сроки предписаний уменьшилось до 5 (за 6 месяцев 2019 года – 4 невыполнений предписаний);

- выданных предписаний уменьшилось до 4 (за 6 месяцев 2019 года было выдано 7 предписаний).

Причины отклонений значений показателей в отчетном периоде от аналогичных показателей в предшествующем году объясняются тем, что в связи с ситуацией, возникшей в результате распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в целях выполнения поручения Председателя правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 18.03.2020 № ММ-П36-1945, и поручения руководителя Ростехнадзора А.В. Алешина от 18.03.2020 № 00-01-32/246 приказами руководителя Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора внесены соответствующие изменения в «План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора на 2020 год».

Причинами допущенных нарушений и выявленных недостатков являются:

- не в полном объеме выполняются руководством организаций обязательные требования, требования условий действия лицензий, необходимые для обеспечения безопасности ведения работ в области использования атомной энергии;

- не обеспечивается соответствие конструкторских и технологических решений требованиям нормативных документов;

- не поддерживается численность и квалификация персонала на уровне, достаточном для осуществления деятельности по проектированию, конструированию и изготовлению оборудования.

2.4.	Надзор за радиационно опасными объектами

За 6 месяцев 2020 года при осуществлении надзора за радиационной безопасностью в области использования атомной энергии и предоставлении государственных услуг в области использования атомной энергии отделом по надзору за радиационно опасными объектами (ОН РОО), отделами инспекций радиационно опасных объектов (ОИ РОО) проведены 228 проверок, из них:

при осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в области использования атомной энергии – 218 проверок, из них:

10 – плановых выездных проверок;

208 -  внеплановых проверок, из них:

201 – контрольно-надзорное мероприятие, при осуществлении режима постоянного государственного контроля (надзора) на объектах использования атомной энергии;

6 – внеплановых (2 выездные, 4- документарные) проверок выполнения ранее выданных предписаний;

1 - внеплановая документарная проверка по мотивированному представлению должностного лица;

при предоставлении государственных услуг в области использования атомной энергии - 10 проверок, из них:

3 – внеплановые (1 выездная, 2 документарные) проверки достоверности сведений, указанных заявителями в документах, представленных для получения лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии;

7 – внеплановых (3 выездные, 4 документарные) проверок достоверности сведений, указанных заявителями в документах представленных для регистрации организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категории радиационной опасности.

Кроме того, ООЛ в рамках предоставления государственных услуг проведена 1 внеплановая документарная проверка определения возможности переоформления лицензии.

Количество примененных в отчетном периоде мер профилактического воздействия (предостережений) для предотвращения нарушений обязательных требований – 39.

При проведении проверок выявлено 9 нарушений:

4 - нарушения ФНП,

5 - нарушений условий действия лицензий.

Для устранения данных нарушений выдано 4 предписания.

С начала 2020 года выявлено 3 пункта предписаний, не выполненных в установленные сроки.

Для устранения данных нарушений выдано 2 предписания, а также возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 17 ст. 19.5 КоАП РФ.

Один пункт предписания выполнен, срок устранения двух пунктов предписаний продлен.

Возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 17 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении 2 должностных лиц. По одному делу вынесено постановление о прекращении производства. По второму делу Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении должностного лица в виде штрафа в размере 30 000 руб. Организацией данное постановление было обжаловано в суде. Решением суда постановление о назначении административного наказания отменено.

Но в результате, цели административного процесса достигнуты. Организациями были приняты следующие меры по устранению нарушений, по которым были возбуждены указанные выше дела о назначении административного наказания:

- представлены в Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора комплекты документов для получения работниками разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии;

- представлена информация о том, что для получения документа, подтверждающего соответствие требованиям санитарных правил и обеспечения радиационной безопасности организацией заключен договор на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы деятельности, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения.

По сравнению с отчетным периодом предшествующего года количество:

- проведенных проверок уменьшилось до 228 (за 6 месяцев 2019 года было проведено 280 проверок);

- выявленных нарушений УДЛ увеличилось до 5 (за 6 месяцев 2019 года было выявлено 1 нарушение УДЛ);

- выявленных нарушений ФНП уменьшилось до 4 (за 6 месяцев 2019 года было выявлено 15 нарушений ФНП);

- выданных предписаний уменьшилось до 4 (за 6 месяцев 2019 года было выдано 8 предписаний).

Причины отклонений значений показателей в отчетном периоде от аналогичных показателей в предшествующем году объясняются тем, что в связи с ситуацией, возникшей в результате распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в целях выполнения поручения Председателя правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 18.03.2020 № ММ-П36-1945, и поручения руководителя Ростехнадзора А.В. Алешина от 18.03.2020 № 00-01-32/246 приказами руководителя Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора внесены соответствующие изменения в «План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора на 2020 год».

Причинами допущенных нарушений, а также обстоятельствами, способствующими их возникновению, явились:

- низкий уровень контроля со стороны должностных лиц поднадзорных организаций за соблюдением срока действия разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии;

- низкий уровень контроля со стороны должностных лиц поднадзорных организаций за соблюдением требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.

За 6 месяцев 2020 года в Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора от организаций осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности поступили:

уведомления – от 14 организаций, из них:

- зарегистрировано и внесено в реестр – 6 организаций;

- отказано в регистрации – 8 организациям.

Исключено из реестра – 2 организации в связи с прекращением деятельности в области использования атомной энергии.

За 6 месяцев 2020 года зафиксировано 3 нарушения, расследуемые и учитываемые в соответствии с «Правилами расследования и учета нарушений при эксплуатации и выводе из эксплуатации радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов и обращении с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами» (НП-014-16). Расследования по нарушениям завершены, пострадавших, подвергшихся облучению нет, радиационного загрязнения персонала, рабочих мест и окружающей среды не выявлено. Установлен класс нарушений – П-2 (нерадиационное происшествие).

3. Изменения в законодательстве за 6 месяцев 2020 года.

За 6 месяцев 2020 года в области использования атомной энергии разработаны и приняты следующие нормативно-правовые акты:

РБ-155-20. Рекомендации по порядку, объему, методам и средствам контроля радиоактивных отходов в целях подтверждения их соответствия критериям приемлемости для захоронения.

Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 июня 2020 года № 253.

РБ-093-20. Радиационные и теплофизические характеристики отработавшего ядерного топлива водо-водяных энергетических реакторов и реакторов большой мощности канальных

Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 марта 2020 года № 106.

РБ-162-20. Рекомендации по выполнению требований к физической защите ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов при их проектировании и сооружении

Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 марта 2020 года № 105.

РБ-164-20. Рекомендации по оценке уровня безопасности пунктов хранения и проведению анализа несоответствий требованиям действующих федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.

Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2020 года № 108.

Приказом Ростехнадзора от 07.05.2020 № 182 признано утратившим силу постановления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 ноября 2007 № 2 «Об утверждении и введении в действие федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Требования к организации зон баланса материалов».

Кроме того, на сайте Донского МТУ по надзору за ЯРБ в разделе «Новости» в целях информирования юридических лиц по вопросам соблюдения обязательных требований  размещается информация об утверждении и вводе в действие ФНП и РБ.

_______________